[image: image1.jpg]HALUU KOHTAKTbI: 33030, YkpawuHa, r. PoBHo,

yn. MnbiHoBcKas, 32

Ten. +38 0362 63 08 77, +38 067 363 82 25
e-mail: separator@prodecolog.com.ua
www.prodecolog.com.ua







      Опросный лист на поставку магнитного осветителя-грязевика
	Характеристика воды
	

	Назначения (хозяйственное, техническое, для производственных нужд, другое)
	

	Нормативный документ (ТУ, ГОСТ)
	

	Источник водоснабжения (городская сеть, поверхностные или подземные воды)
	

	Температура воды, C°
	

	рН
	

	Характеристика примесей
	

	Содержание примесей (взвешенных веществ), мг/л
	

	Происхождение примесей 

(Окалина, накипь, глина, органика, случайные предметы и т.д.)
	

	Размеры (максимальные и минимальные), мм
	

	Содержание железа (общего), мг/л
	

	Допустимое содержание примесей, мг/кг (%)
	

	Характеристика процесса
	

	Производительность, м3 / час.
	

	Условный диаметр подающих трубопровода, Dу, мм
	

	Рабочее давление в трубопроводе, МПа
	

	Максимальное давление в трубопроводе, МПа
	

	Допустимые потери давления после установки  ОМ(М), кПа
	

	Характеристика места установки
	

	Название системы (водоснабжения, теплоснабжения, охлаждения, оборотное водоснабжение и т.д.)
	

	Место установки в системе
	

	Защищаемого оборудования
	

	Характеристика условий эксплуатации
	

	Температура окружающей среды, C°
	

	Влажность окружающей среды, %
	

	Эскиз места установки *
	

	Сведения о заказчике
	

	Предприятие
	

	Город, страна
	

	Тел., факс
	

	E-mail
	

	Контактное лицо Ф.И.О., должность
	


* -  добавить к опросному листу
[image: image2.jpg]HAYYHO-ITPON3BOACTBEHHAST (PMPMA Bones
- 3 o onbiTa n
MHHOBaUNH
ET

MbiI 1y4Lue 3Haem, Y10 HyXKHO 3aKa3qynKy!





